**Перечень профилактических ремонтных работ, проведенных в июле 2017 г.**

**в МАУ ФОК ПБ «Дельфин»**

|  |
| --- |
| **Наименование** |
| 1. | Замена воды в бассейне 720 м. куб. |
| 2. | Чистка, мытье чаши бассейна |
| 3. | Зачистка регистров отопления, обработка грунтовкой, покраска регистров отопления, труб холодной, горячей воды |
| 4. | Пайка полос чаши бассейна |
| 5. | Обработка чаши дезинфицирующим средством  |
| 6. | Чистка переливных решеток, переливной емкости, установка переливных решеток (частично новые) |
| 7. | Мытье светильников  |
| 8. | Мытье окон |
| 9. | Замена кварцевого песка в фильтрах (подвал) 6900 кг. |
| 10. | Демонтаж плинтусов, демонтаж старого напольного покрытия (линолеум) в мужской раздевалке |
| 11. | Обработка пола противогрибковым средством (мужская раздевалка ) |
| 12. | Покрытие пола линолеумом (мужская раздевалка ) |
| 13. | Крепление плинтуса пластмассового (мужская раздевалка ) |
| 14. | Вынос шкафов, монтаж (мужская раздевалка ) |
| 15. | Демонтаж всех смесителей в душевых ( м,ж) , установка новых15 шт. |
| 16. | Чистка, мытье плитки стен, пола, перегородок в душевых |
| 17. | Дератизация помещений 1-го этажа (двукратная обработка) |
| 18. | Стирка жалюзи (кабинеты, залы) |
| 19. | Мытье мягких стульев |
| 20. | Установка новых сушилок 2 шт (ж/раздевалка) |
| 21. | Зачистка от ржавчины вентиляционных шкафов, покраска спрей цинком |
| 22. | Зачистка ножек кресел, обработка от ржавчины, покраска |
| 23. | Покраска стен на балконе (частично) 50 кв. м |
| 24. | Покрытие пола линолеумом в вентиляционной камере (2-ой этаж) |
| 25. | Покрытие яхтным лаком лавочек (раздевалки м, ж) |
| 26. | Замена замков в шкафчиках (раздевалки м, ж) |
| 27. | Уход за комнатными цветами, (пересадка), уборка уличных клумб  |
| 28. | Покос травы на территории МАУ ФОК ПБ «Дельфин» |